Megrendelő lap

Szállító:

Cégnév:	Palmedico Kft	Kapcsolattartó: 	Csengő Miklósné

1125 Budapest, Tusnádi u. 16.  Tel./Fax: (36-1) 355-9431

A T&G health Kft.(székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.) részére megrendelem a következőket:

| Megnevezés | Kód | Egységár (br) | Egységszám | Összár (br) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100-20000 MODULA-Paris fül-orr-gége. kezelőegység kompletten. - Minőségi acéllemez ház, strapabíró porrétegű égetett lakkal ellátva (RAL színben) - Mobil, 4 antisztatikus görgővel, rozsdamentes lábazat - Elektromos kezelő és kijelzőrendszer: robusztus és kezelőbarát üvegkijelző érintésérzékeny funkciós gombokkal - Kiforgatható eszköztartó a kézi daraboknak - Integrált gyors tükörmelegítő fúvóberendezéssel - 2 fiók, teljesen kihúzható - Kihúzható íróasztal-/lerakó lap - 3 endoszkóp fertőtlenítőedény merev endoszkóphoz - 2 szintes műszertartó rozsdamentes műszertálcákkal, közvetett világítással - Ledobótál használt műszereknek, rozsdamentes acélból, szilikon betéttel - Szemétgyűjtő, lábpedálos - Átlátszó fedő a műszertartóhoz akrilüvegből, mely a szekrény mögé tolható, süllyeszthető - 0110-20080 Homloklámpa tartó (hidegfény), automatikus ki-bekapcsolóval - 0110-10000+0120-20010 Leszívóberendezés , motoros, szívóteljesítmény 40 l/min, 0-0,8 bar, 1,5 l-es szívóedény, túlfolyáselleni védelemmel, automata ürítéssel (Sekretomatik). Vízbekötés szükséges! - 0130-10000 37°-os fülmosó berendezés, átfolyó forraló elv állandó 37°-os hőmérséklettel,elektromos hőmérséklet kijelzővel, kézi darab cserélhető feltéttel és antibakteriális gyorscsatlakozós tömlővel, aqua-stop-szelep, tömlők - 0130-50000 Fülmosó pohár, leszívó tömlőre rögzíthető, anyaga: polyamid, fertőtleníthető - 0140-10000 Sűrített levegő rendszer, halk kompresszorral (olajmentes, 12 l/min, max. 2,5 bar), krómozott kézi darab, 3 gyógyszerporlasztó üveg rozsdamentes acél tartóval - 0150-10600 Kettő integrált hidegfényforrás, LED, 5700 K, 2000 lm, fényerőszabályozó, STORZ csatlakozó, élettartam: kb. 30.000 óra - 0150-50000 Endoszkóptartó (max. 4 mm átmérőig), előmelegített (2 db)  0110-70100 Mikroszkóptartó KAPS mikroszkóphoz - 0535-0500005 KAPS - "SOM 22" LED-es mikroszkóp, kezelőegységre szerelhető - 0553-4636200 Medseat 2.6 páciensszék gázrugós fokozatmentes háttámla állítás +9º/-90º, háttámla és lábtartó szinkronban állítható fekvőhelyzetbe, 2 rögzített kartartóval kb. 100º-ban hátra süllyeszthető, elektromos magasságállítás 30 cm-es tartományban, lábpedállal, 360º-ban forgatható és rögzíthető, 70 cm átmérőjű lábazat - 0553-415505 Orvosi szék háttámlás fékezhető, 5 kerekes, ülés állítás 46-58 cm, háttámla állítás 180º - 0006-08327 Miniatür hidegfényes homloklámpa, hidegfény vezető kábellel, 90 fokos csatlakozóval 0150-30000 Hidegfény vezető kábel, 4,8 mm átmerőjű, 180 cm hosszú, 90, fokos csatlakozóval |  | 16 492 944 Ft 99.060,- | 1 1 | 16 492 944 Ft 99.060,- |

Összesen: 16.592.004,- Ft

Számlázási cím: Adószám:

Fizetés módja: ◻ előre utalás ◻ készpénz X banki utalás

Köszönettel:

| Megrendelő Aláírás: ........................................ Név: Budaházy Réka Kelt: Budapest, 2024.03.27 | Jóváhagyó Aláírás: ........................................ Név: Dr. Babai László Kelt: Budapest,2024.03.27. |  |
| --- | --- | --- |